Wohngebäude

Occupancy / Anwesenheit

PHI Tagung – Grant-Clarke et al. 2014

Trinkwarmwasser Lastprofile

DeltaT 10 K

Tagesprofil von DHWcalc (Uni Kassel):

Stromlastprofile

BDEW Für Tagesprofil

Luftaustausch

Tanzsaal

Öffnungszeit 17-00

Trinkwarmwasser Lastprofil

DIN EN 12831-3:2017-09, Seite 49, Tabelle B.4

Stromlastprofil

BDEW Für Tagesprofil

Luftaustausch

Café

Öffnungszeit 17-00

Trinkwarmwasser Lastprofil

Anzahl Gäste von Luftaustauschprofil

Stromlastprofil

BDEW Für Tagesprofil

Luftaustausch

VDI 2082, Seite 17, Tabelle 6

Systemeigenschaften

Abwasser Wärmerückgewinnung

DIN 18599-8, Seite 79

Abluftwärmerückgewinnung für Abluft-WP

DIN 18599-6, Absatz 9.4.4, Seite 74  Abluft-Wasser-Wärmepumpen

DIN 18599-6, Seite 119

Luft-Luft-Wärmetauscher

DIN 18599-6 – Absatz 5.2.2.2

Definition in Seite 39, Gleichung 16